## Sheet1
发电量收益汇总
[7 empty] | 歷史發電量 |  |  | 歷史每kW發電度數 |  |  | 歷史PR值
统计时间 | 装机容量(kWp) | 总辐照量(kWh/m²) | 水平面总辐照量(kWh/m²) | 日照时长(h) | 平均温度(℃) | 理论发电量(kWh) | 发电量(kWh) | 累计发电量(kWh) | 上网电量(kWh) | 等效利用小时数(h) | 限电损失电量(kWh) | 峰值功率(kW) | 系统效率PR(%) | 二氧化碳减排量(t) | 节约标准煤量(t) | 收益(¥)
2019-12-01 | 88.500 | [5 empty] | 299.27 | 88746.02 |  | 3.38 |  | 48.581 |  | 0.30 | 0.12
2019-12-02 | 88.500 | [5 empty] | 291.30 | 89037.32 |  | 3.29 |  | 47.926 |  | 0.29 | 0.12
2019-12-03 | 88.500 | [5 empty] | 211.97 | 89249.29 |  | 2.40 |  | 52.234 |  | 0.21 | 0.09
2019-12-04 | 88.500 | [5 empty] | 106.35 | 89355.64 |  | 1.20 |  | 27.862 |  | 0.11 | 0.04
2019-12-05 | 88.500 | [5 empty] | 108.70 | 89464.34 |  | 1.23 |  | 53.670 |  | 0.11 | 0.04
2019-12-06 | 88.500 | [5 empty] | 77.58 | 89541.92 |  | 0.88 |  | 18.948 |  | 0.08 | 0.03
2019-12-07 | 88.500 | [5 empty] | 112.16 | 89654.08 |  | 1.27 |  | 30.297 |  | 0.11 | 0.04
2019-12-08 | 88.500 | [5 empty] | 302.02 | 89956.10 |  | 3.41 |  | 54.557 |  | 0.30 | 0.12
2019-12-09 | 88.500 | [5 empty] | 300.82 | 90256.92 |  | 3.40 |  | 51.457 |  | 0.30 | 0.12